## Übersicht
Übersicht der, in Luxemburg, durchgeführten Dichtheitskontrollen
Jahr
Informationen zum Unternehmen
Unternehmen |  |  |  | Zertifizierungs-Nr.
Kontaktperson
Straße & Nr. |  |  |  | Tel. :
PLZ |  |  |  | E-Mail :
Ort
Land
Informationen zum Betreiber der Anlage | [6 empty] | Beschreibung der Anlage | [12 empty] | Daten zur Kontrolle
Unternehmen/Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Kontaktperson (optional) | Tel. | Hersteller (A) | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Standort (B) | Anwendung (C) | Baujahr | max. thermische Leistung [kW] | max. elektrische Leistung [kW] | Kältemittel (D) | Füllmenge bei Inbetriebnahme [kg] | t CO2 äquiv. | Kennnummer der Anlage (E) | Zertifizierungsnr. des Kontrolleurs (F) | Datum der Kontrolle (TT/MM/JJJJ ) | Daten des Registers komplett? (G) [ja/nein] | jährliche Nachfüllmenge (H) [kg] | Verlust [%] | Grund des Verlustes | Anmerkungen | Resultat der Energieeffizienzbewertung von Klimaanlagen >12kW (I)

## Anleitung
Anmerkung:
(A) Hersteller des Kühlaggregats, bzw. Hersteller des Kompressors.
(B) z.B. : Etage, Hausfront, Dach, usw.
(C) Bei ortsfesten Anlagen "Klimatisierung", "Kühlung" (Systeme mit positiver Temperatur), "Tiefkühlung" (Systeme mit negativer Temperatur) oder "Wärmepumpe" angeben. Bei mobilen Anlagen "Kühl-LKW" oder "Kühlanhänger" angeben.
(D) Benennung nach ISO 817 (« R – … »). Falls das Kältemittel nicht in der Liste aufgeführt ist, bitte "Anderes" angeben und die genaue Benennung unter "Anmerkungen" eintragen.
(E) Kennnummer der Vignette, die der Anlage von der Chambre des Métiers (bei neuen Anlagen) oder vom Kontrolleur bei der ersten Kontrolle (bei Anlagen die bereits vor 2011 bestanden), zugeteilt wurde.
(F) Kennnummer des Installateurs, die ihm von der "Administration de l'environnement" zugeteilt wurde (Nummer die auf dem Erlass ohne den Zusatz CP/, RP/), z.B. : 1234 (CP/1234 oder RP/1234)
(G) Liegt das Register der Anlage vor UND ist der Kontrollbogen ausgefüllt?
(H) Bitte 0 (Null) ausfüllen, wenn nicht nachgefüllt wurde.
(I) Energieeffizeinzbewertung von Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW (Art. 6 des Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 [...])
Allgemeine Anmerkung: Allen Anlagen, denen noch keine Kennnummer zugeteilt wurde, wird bei der ersten Kontrolle auf Dichtheit eine Vignette vom Kontrolleur zugeteilt. Letzterer muss desweiteren die Information, die unter "Informationen zum Betreiber der Anlage" und "Beschreibung der Anlage" verlangt sind, feststellen.
Die Datei(en) mit allen Kontrollen eines Jahres sind bis zum 31 März des Folgejahres an die "Administration de l'environnement" zu senden!
Das Dokument bitte an folgende Adresse senden: contactUSEE@aev.etat.lu .
Falls alle Zeilen ausgefüllt sind, bitte ein neues Dokument erstellen.
Administration de l'environnement | Kontact :
Unité surveillance et évaluation de l'environnement | Tel. : (+352) 40 56 56 - 200
1, avenue du Rock'n'Roll | E-Mail : contactUSEE@aev.etat.lu
L-4361 Esch-sur-Alzette | Internet : http://www.emwelt.lu

## Listen (hidden)
Anwendung | Kältemittel
Kühlung | R11
Klimatisierung | R12
Tiefkühlung | R14
Wärmepumpe | R22
Kühl-LKW | R22t
Kühlanhänger | R23
R32
Land | R125
Belgien | R134a
Deutschland | R236
Frankreich | R402a
Luxemburg | R404a
Niederlande | R407c
R408a
Ja/Nein | R409a
Ja | R410a
Nein | R417a
R422a
R507a
R717
R744
Anderes