Par la présente fiche annexe au formulaire de demande DEPA-2017 sont indiqués les aspects financiers et les spécifications techniques de l’installation. En cas d’une demande dans le cadre des prêts climatiques (KTPZ-2017 ou KTPR-2017), un exemplaire des pages 3 et 4 de cette fiche est à remplir pour chaque devis annexé par un responsable des travaux envisagés. Dans le cas de la demande de liquidation des aides financières sollicitées au formulaire DEPA-2017, les pages 5 à 6 doivent être remplies et signées soit par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou le responsable des travaux. Référence légale : Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette lois.

Avis important: Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant.

|  | 1. Informations générales |
| --- | --- |

|  | L’immeuble se trouve à l’adresse suivante: |
| --- | --- |
| 1.01 | N° : |  | Rue : |  |
| 1.02 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 1.03 | Type d’installation : |
|  |  | Chaudière à granulés de bois | avec un réservoir tampon d’une capacité minimale de 30l/kW |
|  |  | Chaudière à plaquettes de bois | avec un réservoir tampon d’une capacité minimale de 30l/kW |
|  |  | Poêle à granulés de bois, intégré dans un système de chauffage central et fournissant au moins 50% de la chaleur produite au chauffage central |
|  |  | Chaudière à combustion étagée pour bûches de bois |
|  |  | Chaudière combinée bûches de bois – granulés de bois |
| 1.04 | Cas d’application : |
|  |  | Génération de chaleur dans une maison unifamiliale |
|  |  | Génération de chaleur dans un immeuble collectif avec logements |
|  |  | Génération de chaleur pour maisons unifamiliales et immeuble à logements |

Informations supplémentaires concernant le projet/les travaux (commentaires, descriptions, spécifications,...) (facultatif)

Remarques du conseiller en énergie sur le projet/les travaux réalisés (facultatif)

______________________le _______________________20__ Signature et cachet du conseiller en énergie (en cas de remarques)

Note : Les pages 3 et 4 sont à remplir en cas d’une demande dans le cadre des prêts climatiques ! Ces pages sont à compléter pour chaque devis en annexe par un responsable respectif (Obligation : en cas d’une demande d’un KlimaPrêt à taux zéro 3 devis ou en cas d’un KlimaPrêt à taux réduit 1 devis).

|  | 2. Devis et Coûts |
| --- | --- |

| 2.01 | Numéro du devis : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments | Coûts |
| 2.02 | Chaudière ou poêle Position(s) du devis : | € |
| 2.03 | Equipements périphériques (réservoir de stockage du combustible, système d’alimentation, raccordement hydraulique et électrique, réservoir tampon) Position(s) du devis : | € |
| 2.04 | Les frais d’installation Position(s) du devis : | € |
| 2.05 | Total des coûts | € |

|  | 3. Informations techniques |
| --- | --- |

| 3.01 | Fabriquant/marque de l’installation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle de la chaudière/poêle |  |
|  | Type de la chaudière/poêle |  |
| 3.02 | Puissance thermique nominale de la chaudière | kW | Les critères suivants sont à respecter pour la puissance thermique nominale et pour une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013 hPa): émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3; émissions de poussières ≤ 20 mg/m3 rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%; rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%; |
| 3.03 | Emissions d’oxydes d’azotes (NOX) | mg/m3 |  |
| 3.04 | Emissions de particules | mg/m3 |  |
| 3.05 | Rendement de production/de combustion | % |  |
| 3.06 | Marque du réservoir tampon |  | Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kW doit être mis en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (3) est soumis à la condition que le réservoir tampon a une capacité minimale de 30 l/kWpuissance nominale de la chaudière. |
|  | Type du réservoir tampon |  |  |
| 3.07 | Capacité du réservoir tampon | l |  |

|  | 4. Informations concernant le responsable du devis |
| --- | --- |

| 4.01 | Nom : |  |
| --- | --- | --- |
| 4.02 | Nom de l’entreprise : |  |
| 4.03 | N° : |  | Rue : |  |
| 4.04 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 4.05 | Tél : |  | Fax : |  | E-mail : |  |

|  | 5. Exactitude des informations de l’installation proposée |
| --- | --- |

| 5.01 | Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 4) déclare par la présente qu’en cas d’une commande du devis en annexe : les travaux vont être réalisés conformément aux indications fournies à la présente fiche et le devis en annexe ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 4) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe BOIS-2017 comme complète, à savoir que : toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 4) déclare avoir connaissance que les renseignements fournis par le (la) soussigné(e) sont traités conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’ils sont conservés dans une banque de données autorisée par règlement grand-ducal. Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 4) déclare avoir pris connaissance de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. ______________________le _______________________20__ Signature et cachet |
| --- | --- |

Annexes :

- Copie du devis, démontrant les coûts relatifs aux travaux envisagés

Note : Les pages 5 et 6 sont à remplir en cas de la demande de liquidation des aides étatiques.

|  | 6. Coûts |
| --- | --- |

|  | Eléments éligible | Coûts |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.01 | Chaudière ou poêle Position(s) de la facture : | € | - Les copies des factures justifiant les coûts éligibles sont à joindre à la demande et doivent être munies d’une preuve de paiement valable (tampon banque ou avis de débit) Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. - Les coûts sont à indiquer hors tva. |
| 6.02 | Equipements périphériques (réservoir de stockage du combustible, système d’alimentation, raccordement hydraulique et électrique, réservoir tampon) Position(s) de la facture : | € |  |
| 6.03 | Les frais d’installation Position(s) de la facture : | € |  |
| 6.04 | Total des dépenses éligibles | € |  |

|  | 7. Informations techniques |
| --- | --- |

| 7.01 | Fabriquant/marque de l’installation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle de la chaudière/poêle |  |
|  | Type de la chaudière/poêle |  |
| 7.02 | Puissance thermique nominale de la chaudière | kW | Les critères suivants sont à respecter pour la puissance thermique nominale et pour une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013 hPa): émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3; émissions de poussières ≤ 20 mg/m3 rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%; rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%; |
| 7.03 | Emissions d’oxydes d’azotes (NOX) | mg/m3 |  |
| 7.04 | Emissions de particules | mg/m3 |  |
| 7.05 | Rendement de production/de combustion | % |  |
| 7.06 | Marque du réservoir tampon |  | Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kW doit être mis en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (3) est soumis à la condition que le réservoir tampon a une capacité minimale de 30 l/kWpuissance nominale de la chaudière. |
|  | Type du réservoir tampon |  |  |
| 7.07 | Capacité du réservoir tampon | l |  |

|  | 8. Obligations à respecter |
| --- | --- |

|  | Equilibrage hydraulique |
| --- | --- |
| 8.01 | Mise en place de la chaudière à bois dans une : |  | Nouvelle maison | Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison, ou si la chaudière ne remplace pas une chaudière existante, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. |
|  |  |  | Maison existante |  |
|  |  |  | Maison ou un bâtiment existant sans chaudière existante |  |
| 8.02 | Un équilibrage hydraulique du réseau de chauffage a été effectué. |  | Oui |  |
|  |  |  | Non |  |
| Réception de la chaudière |
| 8.03 | Date de la réception : |  | Les installations à combustion de bois doivent avoir été réceptionnées conformément au règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 |

|  | 9. Informations additionnelles (à remplir en cas de sollicitation du bonus prévu par l’art. 6 paragraphe 6) |
| --- | --- |

| 9.01 |  | Remplacement d’une chaudière alimentée en combustible fossile âgée d’au moins 10 ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide financière ; | Une copie du rapport d’évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007 doit être fournie comme preuve |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Remplacement d’un chauffage électrique direct ou d’un chauffage électrique à accumulation servant comme source de chaleur principale de la maison unifamiliale ou de l’immeuble et âgée d’au moins 10 ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide financière |  |
| 9.02 |  | Mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l’évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007 en matière de la distribution et de l’émission de la chaleur. |  |

|  | 10. Informations concernant le déclarant |
| --- | --- |

| 10.01 | Nom : |  |
| --- | --- | --- |
| 10.02 | Nom de l’entreprise : |  |
| 10.03 | Fonction du déclarant : | Responsable des travaux | Personne ayant établi le calcul de la performance énergétique |
|  |  | Architecte responsable du projet | Conseiller en énergie tel que défini par la présente loi |
| 10.04 | N° : |  | Rue : |  |
| 10.05 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 10.06 | Tél : |  | Fax : |  | E-mail : |  |

|  | 11. Exactitude des informations de l’installation déclarée |
| --- | --- |

| 11.01 | Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare par la présente que : les travaux ont été réalisés conformément aux indications fournies à la présente fiche ; le cas échéant, ces indications sont conformes au calcul de performance énergétique ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe BOIS-2017 comme complète, à savoir que : toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ; les annexes énumérées ci-après sont concluantes ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare avoir connaissance que les renseignements fournis par le (la) soussigné(e) sont traités conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’ils sont conservés dans une banque de données autorisée par règlement grand-ducal. Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare avoir pris connaissance de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. ______________________le _______________________20__ Signature et cachet |
| --- | --- |

# Annexes :

- Protocole de l’équilibrage hydraulique (dans le cas de la mise en place de la chaudière dans une nouvelle maison ou dans une maison ou un bâtiment existant sans chaudière existante)

- Une copie du rapport d’évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007 doit être fournie comme preuve (en cas de bonus alloué conformément à l’article 6 (6))