## Questionnaire
Questionnaire d'aide à la décision - check-list réemploi
Critères à considérer lors d'un inventaire pour le réemploi
|  | + | -
1 | Etat général / inspection visuelle | Bon état | Abîmé
2 | Quantité | Suffisante | Trop faible pour ce type de produit
3 | Dimensions standards | Oui | Non
4 | Lot homogène // dimensions | Oui | Non
5 | Qualités techniques et fonctionnelles (principalement pour les matériaux structurels et l'équipement) | Répond aux standards techniques actuels | Répond à des standards techniques dépassés
|  | Qualités connues / intéressantes | Qualités inconnues / inintéressantes
|  | Documentation technique disponible (équipement) - carnet d'entretien | Pas de documentation / pas d'historique de fonctionnement
6 | Valeur économique | Demandé sur le marché | Pas de demande
|  | Article couramment utilisé | Article peu utilisé, réemploi compliqué
|  | Prix << nouveau produit | Prix >> nouveau produit
|  | Préparation au réemploi simple ou inutile | Préparation au réemploi très compliquée
|  | Coût de démontage faible | Coût de démontage important
7 | Authenticité / valeur architecturale | Oui / rare | Non / banal
|  | Créateur célèbre / signé | Aucune signature
|  | Savoir faire local | Pas de savoir faire particulier
|  | Alternative à nouveau produit | Obsolète, démodé
|  | Qualités esthétiques importantes | Pas de qualité esthétique
8 | Facilité de déconstruction | Démontage sans altération / dégradation | Démontage avec altération (effritement)
|  | Techniquement réalisable, aisément démontable | Techniquement complexe (collé, cimenté)
|  | Sécurité : pas de risque particulier | Sécurité : risques importants
9 | Logistique | Manipulation simple | Manipulation complexe
|  | Poids / volume limité | Poids / volume élevé
|  | Pas fragile | Très fragile
|  | Manutention simple | Manutention complexe (grutage nécessaire, palans)
|  | Transport facile | Transport spécifique
|  | Essai de déconstruction inutile | Besoin d'un essai de déconstruction
|  | Essai de déconstruction simple | Déconstruction et remise en œuvre complexe
|  | Un seul acteur pour la logistique ou infrastructure déjà existante | Plusieurs acteurs nécessaires (déconstruction, tri, stockage, nettoyage, réparation, etc.)
|  | Accès aisé | Accès difficile
|  | Dégagement important | Dégagement faible
|  | Stockage sur site possible après démontage | Evacuation vers un autre site nécessaire directement après démontage
|  | Pas de contrainte extérieure (bruit, poussière, voisinage) | Contraintes extérieures importantes (voisinage immédiat)
|  | Compatible avec les gros travaux de démolition | Interfère énormément avec les gros travaux de démolition
|  | A la portée de toute entreprise | A confier à un spécialiste
10 | Aspects environnementaux Economies en carbone, durabilité | Economies en CO2 importantes et évidentes (analyse ACV superflue) | Economies en CO2 faibles ou difficilement démontrables (ACV nécessaire)
|  | Approche réemploi évidente | Intérêt de l'approche réemploi à démontrer
|  | Données ACV déjà connues | Recherche des données environnementales nécessaire - peu de données existantes
11 | Santé / sécurité | Pas de substance toxique / pas de risque pour la santé | Présence de substances toxiques (peinture au plomb, amiante, moisissures, etc.)
|  | Existence d'un rapport d'un bureau agréé (analyses) | Pas d'expertise technique - pas de rapport mais suspicions
|  | Démontage effectué après la décontamination | Le démontage n'est possible qu'avant la décontamination - expertise indispensable
|  | Pas de risque sécurité spécifique lié au démontage | Risques spécifiques identifiés à prendre en compte et nécessitant une expertise
12 | Altérations liées à fuite, usure, incendie, dégradation | Non, pas de signe visible d'altération | Oui, apparentes (réemploi déconseillé)
Note on D6: Les quantités présentes ne permettent pas d'envisager une réutilisation (lots trop petits par exemple pour du carrelage) - attention critère à relativiser selon la valeur économique ou architecturale
Note on B8: Les dimensions sont habituelles, classiques pour ce type de produit
Note on B10: Les éléments constituant le lot diffèrent peu dans leurs dimensions, leur aspect, leur état
Note on C12: Techniquement les normes du matériel sont toujours d'actualité
Note on B22: Attention : critère à considérer pour un élément architectural pas pour matériaux de construction / structure - à considérer avec 6, 8, 9
Note on D30: risques liés aux moyens à mettre en oeuvre pour le démontage - à prendre en compte dans le calcul du prix de revient

## Inventaire-Données de base
INVENTAIRE REEMPLOI - DONNEES DE BASE
Identification |  | Photo | Quantité |  | Dimensions |  | Masse |  |  | Localisation sur site | Etat | Remarques
N° | Nom du lot |  | Unité | Nbre | Unité | Dim. | Unité | Nbre | Total lot

## Détails par matériau
Identification
N° | Description
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Photos (détails)
Ensemble / lot / groupement
Contexte
Fixation, assemblage, collage
Intérêt environnemental
Présences de contaminants (code couleur)
Vert : testé et pas dangereux
Rouge : testé, contient susbtance dangereuse mais réutilisation éventuellement possible après traitement
Gris : pas testé mais danger potentiel
Blanc : pas testé et pas de danger potentiel
Informations supplémentaires
Réemplois envisagés (types d'utilisation)
Remarques
Potentiel réemploi identifié: conclusion provisoire

## Exemple données base - porte
INVENTAIRE REEMPLOI - DONNEES DE BASE
Identification |  |  | Photo | Quantité |  | Dimensions |  |  |  | Masse |  | Total |  |  | Localisation sur site | Etat | Remarques
N° | Nom du lot | Nom de l'élément |  | Nbre | Unité | Largeur X | Longueur Y | Hauteur Z | Unité | Nombre | Unité | Surface totale | Volume total | Masse totale
C1 | portes intérieures | porte double-battant |  | 4 | pce | 2 x 92 | 4 | 211 | cm | 110 | kg | / | / | 440 | Bâtiment A, 1er étage | Griffures sur la partie inférieure | REI 30
C2 | portes intérieures | porte Muster (poussant droite) |  | 10 | pce | 92 | 4 | 211 | cm | 55 | kg | / | / | 550 | Bâtiment A, 1er étage | 1 porte est très abimée | REI 60

## Exemple détails - porte
Identification
N° | Description
C1 | portes coupe-feu
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Photos (détails)
Ensemble / lot / groupement
marque | Muster
spécificité | 4 pièces
date de mise en place | 2014
certification | résistance au feu 30 minutes (REI 30)
composants | cœur : bois massif
finition laminée avec poignées inox
état général | bon mais présence de griffes sur la partie inférieure
quincaillerie en parfait état
Contexte
occupation du bâtiment | bâtiment occupé jusqu'au 30 octobre 2021
Fixation, assemblage, collage
cadres de porte | démontage possible
Intérêt environnemental
estimation du bilan carbone du lot complet | 120 kg CO2e (selon norme lux)
Présences de contaminants (code couleur)
Vert : testé et pas dangereux | confirmé sans amiante lors du diagnostic réalisé (bureau xy, en date du 15/11/2021)
Rouge : testé, contient susbtance dangereuse mais réutilisation éventuellement possible après traitement
Gris : pas testé mais danger potentiel
Blanc : pas testé et pas de danger potentiel
Informations supplémentaires
diagnostic amiante | inventaire xy, 15/11/2021
plan de situation | voir plan as-build, 17/03/2014
catalogue producteur | réf Muster 2013
Réemplois envisagés (types d'utilisation)
Remarques
Potentiel réemploi identifié: conclusion provisoire