Par la présente fiche annexe au formulaire de demande DEPA sont indiqués les aspects financiers et les spécifications techniques de l’installation. La présente fiche peut être remplie par le conseiller en énergie, la personne ayant établi le calcul de performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou le responsable des travaux. Toutefois, la fiche est à valider (signer) par l’entreprise responsable des travaux. Référence légale : Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement - Mémorial A264/2012.

Avis important: Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant.

|  | 1) Informations générales |
| --- | --- |
|  | L’immeuble se trouve à l’adresse suivante: |
| 1.01 | N° : |  | Rue : |  |
| 1.02 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 1.03 | Type d’installation : |
|  |  | Pompe à chaleur géothermique moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques) |
|  |  | Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique |
|  |  | Pompe à chaleur air/eau dans une maison individuelle passive |
|  |  | Appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison individuelle passive |
| 1.04 | Cas d’application : |
|  |  | Génération de chaleur dans une maison individuelle |
|  |  | Génération de chaleur dans une maison à appartements avec appartements |

|  | 2) Coûts |
| --- | --- |
|  | Eléments éligibles | Coûts éligibles |  |
| 2.01 | Pompe à chaleur ou appareil compact Position(s) de la facture : | € | - Les copies des factures justifiant les coûts éligibles sont à joindre à la demande et doivent être munies d’une preuve de paiement valable (tampon banque ou avis de débit) - Les coûts sont à indiquer hors tva. |
| 2.02 | Source de chaleur (captage géothermique vertical ou horizontal ou accumulateur de chaleur latente) Position(s) de la facture : | € |  |
| 2.03 | Equipements périphériques (raccordement hydraulique et électrique, régulation) Position(s) de la facture : | € |  |
| 2.04 | Frais d’installation (main d’œuvre) propres aux éléments éligibles Position(s) de la facture : | € |  |
| 2.05 | Le compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur Position(s) de la facture : | € |  |
| 2.06 | Total des coûts éligibles | € |  |

|  | 3) Informations techniques |
| --- | --- |
| 3.01 | Marque et modèle de la pompe à chaleur |  |
| 3.02 | Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur selon la norme EN14511 : | kW | Une fiche technique du fabricant est à joindre indiquant la puissance thermique nominale et certifiant le coefficient de performance selon la norme EN 14511. |
| 3.03 | Température de départ Tmax | °C | Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie. |
| 3.04 | Coefficient de performance selon la norme EN14511 (prière d’indiquer le régime choisi) | Coefficient de performance (COP) à respecter pour : |
|  |  | au régime B0/W |  | Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau ou pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35 |
|  |  | au régime E4/W |  | Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35 |
|  |  | au régime A2/W |  | Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35 |

|  | 4) Obligations à respecter |
| --- | --- |
|  | A) Equilibrage hydraulique |
| 4.A1 | Mise en place de la pompe à chaleur dans une : |  | Nouvelle maison | Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. |
|  |  |  | Maison existante |  |
|  | Année de construction de la maison : |  |  |
| 4.A2 | Un équilibrage hydraulique du réseau de chauffage a été effectué. |  | Oui |  |
|  |  |  | Non |  |
|  | B) Compteur électrique |
| 4.B1 | Un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur a été installé. |  | Oui | L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation. |
|  |  |  | Non |  |
|  | Marque, type du compteur électrique : |  |  |
|  | C) Pompe à chaleur réversible (dans le cas d’une nouvelle maison à performance énergétique élevée) |
| 4.C1 | La pompe à chaleur permet un refroidissement actif de l’habitation La pompe à chaleur ne permet pas un refroidissement actif ; cette fonction est désactivée au niveau du logiciel de la pompe à chaleur ; | (À remplir dans le cas d’une maison à performance énergétique élevée qui fait l’objet d’une demande d’aide financière) |

|  | 5) Informations concernant l’exécutant des travaux |
| --- | --- |
| 5.01 | Nom : |  |
| 5.02 | Nom de l’entreprise : |  |
| 5.03 | Numéro du registre commercial : |  |
| 5.04 | N° : |  | Rue : |  |
| 5.05 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 5.06 | Tél : |  | Fax : |  | E-mail : |  |

|  | 6) Déclaration de l’exécutant des travaux |
| --- | --- |
| 6.01 | Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare par la présente que : les travaux ont été réalisés conformément aux indications fournies à la présente fiche ; le cas échéant, ces indications sont conformes au calcul de performance énergétique ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare sur l’honneur que les informations indiqués au point 4.C1 sont exactes (valable que dans le cas d'un bâtiment d’habitation de classe BBB ou AAA dont une demande de subvention est introduite se référant au règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement - Mémorial A264/2012.) Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe POCH comme complète, à savoir que : toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ; les annexes énumérées ci-après sont concluantes ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare avoir pris connaissance du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement - Mémorial A264/2012. ______________________le _______________________20__ Signature et cachet |

# Annexes:

- Fiche technique du fabricant indiquant la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur et certifiant le coefficient de performance selon la norme EN 14511

- Protocole de l’équilibrage hydraulique (dans le cas de la mise en place de la pompe à chaleur dans une nouvelle maison)

- Copie de l’autorisation d’exploitation du captage géothermique vertical (cas échéant)

|  | Déclaration du maitre d’ouvrage |
| --- | --- |
|  | Avis important: La présente déclaration est uniquement à remplir en cas de mise en œuvre d’une pompe à chaleur réversible dans une maison à performance énergétique élevée (classe BBB ou AAA) dont la maison fait l’objet d’une demande d’aide financière |
|  | Le (la) soussigné(e) _________________________________________________ en qualité de maitre d’ouvrage déclare sur l’honneur que la pompe à chaleur installée dans le bâtiment : N : ______________ Rue : _______________________________________________________ Localité : ________________________________________ Code Postale : L-_______________ ne permet pas un refroidissement actif du bâtiment (fonction désactivée) ; ne procédera sous aucune forme à l’activation de la fonction de refroidissement de la pompe à chaleur ; en vertu du respect des dispositions du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement - Mémorial A264/2012.) ______________________le _______________________20__ Signature |