Par la présente fiche annexe au formulaire de demande DEPA-2017 sont indiqués les aspects financiers et les spécifications techniques de l’installation. En cas d’une demande dans le cadre des prêts climatiques (KTPZ ou KTPR), un exemplaire des pages 3 et 4 de cette fiche est à remplir pour chaque devis annexé par un responsable des travaux envisagés. Dans le cas de la demande de liquidation des aides financières sollicitées au formulaire DEPA-2017, les pages 5 à 6 doivent être remplies et signées soit par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou le responsable des travaux. Référence légale : Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.

Avis important: Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant.

|  | 1. Informations générales |
| --- | --- |

|  | L’immeuble se trouve à l’adresse suivante: |
| --- | --- |
| 1.01 | N° : |  | Rue : |  |
| 1.02 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 1.03 | Type d’installation : |
|  |  | Pompe à chaleur géothermique moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques) |
|  |  | Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique |
|  |  | Pompe à chaleur air/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
|  |  | Appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle |
| 1.04 | Cas d’application : |
|  |  | Génération de chaleur dans une maison unifamiliale |
|  |  | Génération de chaleur dans un immeuble collectif avec logements |

Informations supplémentaires concernant le projet/les travaux (commentaires, descriptions, spécifications,...) (facultatif)

Remarques du conseiller en énergie sur le projet/les travaux réalisés (facultatif)

______________________le _______________________20__ Signature et cachet du conseiller en énergie (en cas de remarques)

Note : Les pages 3 et 4 sont à remplir en cas d’une demande dans le cadre des prêts climatiques ! Ces pages sont à compléter pour chaque devis en annexe par un responsable respectif (Obligation : en cas d’une demande d’un KlimaPrêt à taux zéro 3 devis ou en cas d’un KlimaPrêt à taux réduit 1 devis).

|  | 2. Devis et Coûts |
| --- | --- |

| 2.01 | Numéro du devis : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eléments | Coûts |
| 2.02 | Pompe à chaleur ou appareil compact Position(s) du devis : | € |
| 2.03 | Source de chaleur (captage géothermique vertical ou horizontal ou accumulateur de chaleur latente) Position(s) du devis : | € |
| 2.04 | Equipements périphériques (raccordement hydraulique et électrique, régulation) Position(s) du devis : | € |
| 2.05 | Frais d’installation (main d’œuvre) propres aux éléments éligibles Position(s) du devis : | € |
| 2.06 | Le compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur Position(s) du devis : | € |
| 2.07 | Total des coûts | € |

|  | 3. Informations techniques |
| --- | --- |

| 3.01 | Fabriquant/marque de la pompe à chaleur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle de la pompe à chaleur |  |
|  | Type de la pompe à chaleur |  |
| 3.02 | Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur selon la norme EN14511 : | kW |  |
| 3.03 | Température de départ Tmax | °C | Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie. |
| 3.04 | Coefficient de performance selon la norme EN14511 (prière d’indiquer le régime choisi) | Coefficient de performance (COP) à respecter pour : Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau ou pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35 Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35 Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35 |
|  |  | au régime B0/W |  |  |
|  |  | au régime E4/W |  |  |
|  |  | au régime A2/W |  |  |

|  | 4. Obligation |
| --- | --- |

| 4.01 | Un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur sera installé. |  | Oui | L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Non |  |
|  | Marque, type du compteur électrique : |  |  |

|  | 5. Informations concernant le responsable du devis |
| --- | --- |

| 5.01 | Nom : |  |
| --- | --- | --- |
| 5.02 | Nom de l’entreprise : |  |
| 5.03 | N° : |  | Rue : |  |
| 5.04 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 5.05 | Tél : |  | Fax : |  | E-mail : |  |

|  | 6. Exactitude des informations de l’installation proposée |
| --- | --- |

| 6.01 | Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare par la présente qu’en cas d’une commande du devis en annexe : les travaux vont être réalisés conformément aux indications fournies à la présente fiche et le devis en annexe ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe Poch-2017 comme complète, à savoir que : toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare avoir connaissance que les renseignements fournis par le (la) soussigné(e) sont traités conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’ils sont conservés dans une banque de données autorisée par règlement grand-ducal. Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 5) déclare avoir pris connaissance de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. ______________________le _______________________20__ Signature et cachet |
| --- | --- |

Annexes :

- Copie du devis, démontrant les coûts relatifs aux travaux envisagés

Note : Les pages 5 et 6 sont à remplir en cas de la demande de liquidation des aides étatiques.

|  | 7. Coûts |
| --- | --- |

|  | Eléments éligibles | Coûts éligibles |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.01 | Pompe à chaleur ou appareil compact Position(s) de la facture : | € | - Les copies des factures justifiant les coûts éligibles sont à joindre à la demande et doivent être munies d’une preuve de paiement valable (tampon banque ou avis de débit) Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. - Les coûts sont à indiquer hors tva. |
| 7.02 | Source de chaleur (captage géothermique vertical ou horizontal ou accumulateur de chaleur latente) Position(s) de la facture : | € |  |
| 7.03 | Equipements périphériques (raccordement hydraulique et électrique, régulation) Position(s) de la facture : | € |  |
| 7.04 | Frais d’installation (main d’œuvre) propres aux éléments éligibles Position(s) de la facture : | € |  |
| 7.05 | Le compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur Position(s) de la facture : | € |  |
| 7.06 | Total des coûts éligibles | € |  |

|  | 8. Informations techniques |
| --- | --- |

| 8.01 | Fabriquant/marque de la pompe à chaleur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle de la pompe à chaleur |  |
|  | Type de la pompe à chaleur |  |
| 8.02 | Puissance thermique nominale de la pompe à chaleur selon la norme EN14511 : | kW |  |
| 8.03 | Température de départ Tmax | °C | Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie. |
| 8.04 | Coefficient de performance selon la norme EN14511 (prière d’indiquer le régime choisi) | Coefficient de performance (COP) à respecter pour : Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau ou pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35 Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35 Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35 |
|  |  | au régime B0/W |  |  |
|  |  | au régime E4/W |  |  |
|  |  | au régime A2/W |  |  |

|  | 9. Obligations à respecter |
| --- | --- |

|  | A) Equilibrage hydraulique |
| --- | --- |
| 9.A1 | Mise en place de la pompe à chaleur dans une : |  | Nouvelle maison | Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison, ou si la chaudière ne remplace pas une chaudière existante, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. |
|  |  |  | Maison existante |  |
|  |  |  | Maison ou un bâtiment existant sans chaudière existante |  |
| 9.A2 | Un équilibrage hydraulique du réseau de chauffage a été effectué. |  | Oui |  |
|  |  |  | Non |  |

|  | B) Compteur électrique |
| --- | --- |
| 9.B1 | Un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur a été installé. |  | Oui | L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation. |
|  |  |  | Non |  |
|  | Marque, type du compteur électrique : |  |  |
|  | C) Pompe à chaleur réversible (dans le cas d’un logement dont la consommation d’énergie est quasi nulle) |
| 9.C1 | La pompe à chaleur permettant un refroidissement actif de l’habitation et muni d’un dispositif évitant la formation de rosée sur les superficies du système de climatisation. La pompe à chaleur ne permet pas un refroidissement actif ; cette fonction est désactivée au niveau du logiciel de la pompe à chaleur ; | (À remplir dans le cas d’un logement dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui fait l’objet d’une demande d’aide financière) |

|  | 10. Informations concernant le déclarant |
| --- | --- |

| 10.01 | Nom : |  |
| --- | --- | --- |
| 10.02 | Nom de l’entreprise : |  |
| 10.03 | Fonction du déclarant : | Responsable des travaux | Personne ayant établi le calcul de la performance énergétique |
|  |  | Architecte responsable du projet | Conseiller en énergie tel que défini par la présente loi |
| 10.04 | N° : |  | Rue : |  |
| 10.05 | Localité : |  | Code Postal : |  |
| 10.06 | Tél : |  | Fax : |  | E-mail : |  |

|  | 11. Exactitude des informations de l’installation déclarée |
| --- | --- |

| 11.01 | Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare par la présente que : les travaux ont été réalisés conformément aux indications fournies à la présente fiche ; le cas échéant, ces indications sont conformes au calcul de performance énergétique ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la fiche annexe POCH-2017 comme complète, à savoir que : toutes les lignes numérotées de la présente fiche sont remplies ; les annexes énumérées ci-après sont concluantes ; Le (la) soussigné(e) repris sous l’alinéa 10) déclare avoir pris connaissance : de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. que les renseignements fournis par le (la) soussigné(e) sont traités conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et qu’ils sont conservés dans une banque de données autorisée par règlement grand-ducal. ______________________le _______________________20__ Signature et cachet |
| --- | --- |

# Annexes:

- Protocole de l’équilibrage hydraulique (dans le cas de la mise en place de la pompe à chaleur dans une nouvelle maison ou dans une maison ou un bâtiment existant sans chaudière existante)